‘24년 제5차 건축소위원회 개최 결과

□ 회의개요

○ 회의안건 : 1건

- 고성군 토성면 청간리 213-2외 35필지 일원 공동주택 신축공사

○ 회의방법 : 서면자문

○ 회의내용

- 건축허가 사전승인에 관한사항(건축계획, 시공, 구조, 교통 등)

□ 신청현황

분야	주요 자문내용	고성군 토성면 청간리 213-2외 35필지 공동주택 신축공사
건축 분야	○ 건축계획, 도시계획, 경관, 조경, 구조, 소방 - 대지와 건축물과의 건축계획 적정성 - 구조계획의 합리성(안전, 피난, 소방 등) - 재료 공법 및 설비 방식의 적정성 ○ 친환경설계, 에너지절감, 건축물유지관리 등	조건부 의결 - 조건부여 3건 - 권고사항 2건
교통 분야	○ 교통분야 적정성 - 주차 동선, 비상차로 확보, 단지 내 도로 - 교통안전시설 설치 등

붙임 승인조건 1부.  끝.

승  인  조  건

○ 고성군 토성면 청간리 213-2외 35필지 일원 공동주택 신축공사

□ 회의결과 – 조건부 의결

〔조건부여 사항〕

1. 고성군 허가민원과-44864호(‘24. 8. 26.)로 제출한「강원특별자치도 건축 소위원회」사전검토 의견에 대한 반영 계획을 철저히 이행할 것.

2. 고성군은 관계법령 및 주변여건 등 제반사항을 종합적으로 고려하여 인·허가 처리할 것.

3. 비상용승강기 내부공간은 원활한 구급대 들것 이동을 위해 길이 220㎝ 이상 폭 110㎝ 이상 크기로 하고, 승강장으로 이어지는 통로는 환자용 들것의 원활한 이동을 위해 여유폭(회전반경) 확보할 것

〔권고사항〕

1.「강원특별자치도 지역건설산업 활성화 지원 조례」 제4조의4에 따라 지역건설산업의 활성화를 위해 지역 내 생산제품·장비·인력 사용을 권장하오니, 허가권자는 사업시행자로부터 지역건설사업 활성화 계획을 제출받아 확인 후 인‧허가 처리하시기 바람.

2. 온실가스 감축 및 건강한 국민 삶의 터전을 위해 신축 건축물의 녹색건축물 인증을 권장하오니 녹색건축물이 확대될 수 있도록 노력하시기 바람.  끝.