승 인 조 건

원주시 태장동 470번지 외 49필지 공동주택 신축공사

□ 회의결과 – “조건부” 의결

□ 조건 부여사항

1. 원주시 주택과-11918호(2025.4.11.)로 제출한「강원특별자치도 건축소위원회」사전검토 의견에 대한 조치계획을 철저히 이행할 것

2. 원주시는 관계법령 및 주변여건 등 제반사항을 종합적으로 고려하여 인허가 처리할 것

3. 지하주차장 전기차 주차구역 내 질식소화포(약 25㎏) 비치 시, 일반자동차 화재시에도 용이한 사용이 가능하도록 바퀴달린 수레에 보관 할 것

4. 각층 지하로 연결되는 주출입구 및 부출입구 등 모든 입구(통로)에 물막이 설비를 설치할 것

5. 소로2-224호선 등은 해당 사업지에서 유지관리하는 사항으로 향후 민원발생 시 책임소재 및 관리주체의 명확성을 위해 표지석 등 설치를 통해 관리기관(단지명)을 명시하도록 할 것

□ 권고사항

1.「강원특별자치도 지역건설산업 활성화 지원 조례」제4조의4에 따라 지역건설산업의 활성화를 위해 지역 내 생산제품과 장비·인력 사용을 권장하오니, 허가권자는 사업시행자로부터 지역건설사업 활성화 계획을 제출받아 확인 후 사업계획승인을 처리하시기 바랍니다.

2. 온실가스 감축 및 건강한 국민 삶의 터전을 위해 신축 건축물의 녹색건축물 인증을 권장하오니 녹색건축물이 확대될 수 있도록 노력하시기 바랍니다.