승 인 조 건

삼척시 마달동 산34-1번지 일원 공동주택

□ 회의결과 – “조건부” 의결

□ 조건 부여사항

1. 삼척시 건축과-25747(2025.7.7.)호로 제출한「강원특별자치도 건축소위원회」사전검토 의견에 대한 조치계획을 철저히 이행할 것

2. 삼척시는 관계법령 및 주변여건 등 제반사항을 종합적으로 고려하여 인허가 처리할 것

3. 기초 단차에 따른 서치하중, 연결코어 개구부로 인한 안전성, 내진설계범주 D(높이 60m 이상) 조건에서 보통전단벽 적용의 타당성 등에 대해 정밀 해석과 성능기반 구조 검토를 수행할 것

4. 준공 전 단지 내 소방차 전용구역까지 진입 동선 및 램프 구간에 대해 소방차량(사다리차 또는 굴절차 등)의 원활한 진입과 활동 가능 여부를 관할 소방서 소방자동차를 활용하여 사전 점검할 것

5. 동절기 결빙 우려가 있는 램프 구간 경사로는 열선 등 제빙시설을 설치하여 화재 발생 시 원활한 소방활동이 가능하도록 조치할 것

6. 「단지 입구~램프」 구간 동선에는 불법주정차를 방지하기 위한 볼라드 및 CCTV를 설치하여 24시간 감시할 것

□ 권고사항

1.「강원특별자치도 지역건설산업 활성화 지원 조례」제4조의4에 따라 지역건설산업의 활성화를 위해 지역 내 생산제품과 장비·인력 사용을 권장하오니, 허가권자는 사업시행자로부터 지역건설사업 활성화 계획을 제출받아 확인 후 사업계획승인을 처리하시기 바랍니다.

2. 온실가스 감축 및 건강한 국민 삶의 터전을 위해 신축 건축물의 녹색건축물 인증을 권장하오니 녹색건축물이 확대될 수 있도록 노력하시기 바랍니다.