강원도고시 제2016-337호

화천군 수도시설(일부) 폐지인가 고시

1. 화천군 지방상수도 시설중 아래 시설에 대하여 「수도법」제17조제1항 규정에 의거 “폐지 인가” 하였기에, 「수도법」제17조제3항 규정에 의거 다음과 같이 그 내용을 고시 합니다.

2. 관련서류는 화천군 환경수도사업소(033-440-2777)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

2016년  9월  2일

강   원   도   지   사

가. 폐지인가 수도시설

구 분		기 존 시 설	폐지 시설	폐지사유
화천 취·정수장 시설(인가일 : 1970년)				취수원 수량부족으로 북한강 상류에 취·정수장을 신설함에 따라 기존 취·정수장 폐지 *‘화천군수도정비기본계획에 시설폐지결정(1995)
대상시설 (2,500㎥/일)		- 위치 ㆍ화천 취수시설 : 화천군 화천읍 상리 78-2일원 ㆍ화천 정수시설 : 화천군 화천읍 상리 78-2일원	좌동
	취수시설	- 취수원 : 화천천 복류수 - 집수매거 : D 800㎜ × L 85m - 접 합 정 : D 2.5m × H 7.8m × 2지 - 취 수 정 : B 2.5m H 11.5m × 1지 - 취수펌프 : 40HP × 2대 - 진공펌프 : 5HP × 1대 - 도수관로 : D.C.I.P / D 250㎜ × L 204m	좌동
	정수시설	- 무동력침전여과기 : Q 1,250㎥/일 × 2지 Q 2,000㎥/일 × 1지 - 정 수 지 : B 4.2m × L 7.4m × H 4.2m × 1지	좌동
	배수시설	- 배 수 지 : B 5.2m × L 11.7m × H 4.0m × 5지	좌동

나. 폐지인가 수도시설 도면 : 실음생략