강원도 고시 제2019-491호

신왕천 하천기본계획 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 신왕천 하천기본계획을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2019년  12월  20일

강   원   도   지   사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

하천명	과업구간		수립연장 (km)	비 고
	시 점	종 점
신왕천	강원도 강릉시 연곡면 신왕리 마암천(소하천) 합류점	강원도 강릉시 연곡면 연곡천(지방) 합류점	5.60	전체 5.60km 신규수립

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량                                                          (단위 : 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역 면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
신왕천	1,394.31	31.71	44.21	16.76	9.46	26.22	17.99
			100.0%	37.90%	21.40%	59.30%	40.70%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

◦ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
신왕천	연곡천(지방) 합류점	80년	315	315	12.97	77
(지방하천)	신왕저수지 지점	〃	275	275	28.10	33
	매바위골 지점	〃	275	275	41.41	66
	과업시점	〃	275	275	82.56	34

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

지구구분		안별	측점 (No.)	연장 (m)	공간관리계획
지구	세분
보전	특별보전	좌안	0+000 ~ 0+287	293	◦주문진 상수원보호구역으로 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		0+287 ~ 0+859	570	◦농경시설물, 농경지 위치 ◦생태계가 복원되는 보축계획
보전	일반보전		0+859 ~ 3+020	2,520	◦생태, 역사 / 문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		3+020 ~ 3+198	181	◦농경지 위치, 홍수 시 범람 피해 예상 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		3+198 ~ 4+467	1,290	◦생태, 역사 / 문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원	좌안	4+467 ~ 4+541	81	◦마암터로 연결되는 도로 위치 ◦생태계가 복원되는 보축계획
보전	일반보전		4+541 ~ 5+600	1,086	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
보전	특별보전	우안	0+000 ~ 0+246	241	◦주문진 상수원보호구역으로 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		0+246 ~ 0+826	598	◦농경시설물, 농경지 위치 ◦생태계가 복원되는 축제 및 보축계획
보전	일반보전		0+826 ~ 2+857	2,212	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		2+857 ~ 3+133	261	◦홍수 시 범람에 의한 피해 예상 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		3+133 ~ 4+070	954	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		4+070 ~ 4+180	110	◦주거지, 농경시설물 위치 ◦생태계가 복원되는 축제계획
보전	일반보전		4+180 ~ 4+264	116	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보
복원	복원		4+264 ~ 4+467	206	◦농경지 위치 ◦생태계가 복원되는 보축계획
보전	일반보전		4+467 ~ 5+600	1,118	◦생태, 역사/문화, 경관 유지를 위한 보전 ◦홍수 시 치수안전성 확보

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원도 건설교통국 치수과(☎ 033-249-2885) 및 강릉시 건설과(☎ 033-640-5498)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.