강원도 고시 제2023-61호

인제군 서화‧천도 통합상수도시설 확장공사를 ｢수도법｣ 제17조 규정에 따라 변경인가 하고, 같은법 시행령 제28조 규정에 따라 이를 고시합니다.

2023년  02월  21일

강 원 도 지 사

수 도 사 업 변 경 인 가

1. 사업의 명칭 : 서화‧천도 통합상수도시설 확장공사

2. 사업시행자의 명칭 및 주소 : 인제군수(인제군 인제읍 인제로 187번길 8)

3. 사업의 목적 및 개요

◦인제군 군부대 확장 및 개발계획에 따른 급수인구 증가로 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하고자 함

4. 사업시행지의 위치 및 면적

◦인제군 서화면 및 북면 일원

5. 급수구역 및 급수량

◦급수구역 : 인제군 서화면 및 북면 일원

◦최대급수량 : 6,000㎥/일

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일

- 사업시행기간 : 2022년 ∼ 2026년

- 급수시작 예정일 : 2026. 12월

7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지번·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세(별첨)

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소(별첨)

9. 인가 내용

◦주요 시설물

구 분		시설물 개요	비 고
	1. 토목분야
	1) 정수시설
	ㆍ 착수정	ㆍB2.0m × L3.0m × He3.0m, 2지
	ㆍ 혼화지	ㆍB2.0m × L1.0m × He1.0m, 2지
	ㆍ 응집지	ㆍB4.6m × L6.9m × He2.5m, 2지
	ㆍ 침전지	ㆍB5.0m × L18.0m × He5.0m, 2지
	ㆍ 급속여과지	ㆍB3.6m × L7.0m, 1면, 3지
	ㆍ 정수지	ㆍB12.8m × L17.2m × He4.0m, 2지
	ㆍ 배출수지	ㆍB4.0m × L10.0m × He4.0m, 2지
	ㆍ 배슬러지지	ㆍB3.0m × L5.0m × He3.0m, 2지
	ㆍ 농축조	ㆍD6.0m × He4.0m, 2지
	2) 송ㆍ배수시설
	ㆍ 송수관로	ㆍD200mm, L=0.9km
	ㆍ 배수지	ㆍ천도배수지 : V=1,000㎥, ㆍ원통배수지 : V=1,500㎥
	ㆍ 배수관로	ㆍ D50∼D150mm, L=6.52km , ㆍ 배수가압장 : 2개소
	2. 건축분야
	1) 정수시설	∙여과지 외 6개동(건축면적 : 1,642.05㎡)
	3. 기계분야
	정수장, 배수지, 가압장	∙정수장, 배수지, 가압장 설비 : 1식
	4. 전기 및 계측제어
	정수장, 배수지, 가압장	∙전원공급반 : 1식 ∙계측 ․ 감시제어설비 : 1식
	5. 조경분야
	1) 정수시설	∙각종 식재 계획 1식

10. 기타 관계서류는 인제군 상하수도사업소에 비치하고 이해관계인에게 열람합니다.

(033-460-2145)

■ 용 지 조 서

구분	지번	지목	면적(㎡)					소유자
			지 적	영구편입		임시편입
정수장	서화면 서화리 582-3	전	675	108				인제군
	서화면 서화리 581-2	전	5,445	3,096				인제군
	서화면 서화리 583-9	임	5,126	1,050				기획재정부
	서화면 서화리 583-10	임	474	474				국
	서화면 서화리 582-5	임	7,297	2,629				인제군
	서화면 서화리 582-4	임	4,127	4,127				인제군
	서화면 서화리 581-5	전	433	433				인제군
	서화면 서화리 581-1	전	373	373				인제군
	서화면 서화리 582	전	73	73				인제군
	서화면 서화리 582-2	전	854	854				인제군
송수관	서화면 서화리 978-3	구	568	3		0.30		농수산부
	서화면 서화리 794-7	도	284	37		10.20		강원도
	서화면 서화리 794-8	전	20	3		0.50		강원도
	서화면 서화리 794-17	대	88	1				강원도
	서화면 서화리 795-4	대	73	20		2.70		강원도
	서화면 서화리 810-33	도	15	4		0.50		인제군
	서화면 서화리 809-10	대	6	3		0.40		박성용
	서화면 서화리 809-1	대	14	7		1.00		박성용
	서화면 서화리 810-13	도	69	14		1.80		인제군
	서화면 서화리 810-23	대	56	1				재무부
	서화면 서화리 811-12	대	552	147		18.80		인제군
	서화면 서화리 811-10	대	390	1				김종선
	서화면 서화리 811-11	대	162	29		3.90		인제군
	서화면 서화리 812-31	대	350	53		6.60		인제군
	서화면 서화리 812-30	전	515.0	73		9.90		인제군
	서화면 서화리 812-28	전	342	68		9.20		인제군
	서화면 서화리 813-7	전	643	103		14.00		인제군
	서화면 서화리 814-3	전	412	71		9.70		인제군
	서화면 서화리 566-10	전	547	52		6.50		인제군
	서화면 서화리 814-4	전	375	125		17.50		인제군
	서화면 서화리 566-7	전	166	24		3.00		인제군
	서화면 서화리 566-4	전	567	91		11.90		인제군
송수관	서화면 서화리 583-7	전	159	39		4.70		인제군
	서화면 서화리 566-5	전	1,055	129		17.60		인제군
	서화면 서화리 583-4	답	158	18		2.20		인제군
	서화면 서화리 581-2	전	5,445	74		9.50		인제군
원통 배수지	북면 원통리 342-1	전	3,213	264				인제군
	북면 원통리 342-2	수	6,744	2,627				인제군
	북면 원통리 343-2	전	9,435	199				김종호
천도 배수지	서화면 천도리 205-1	수	4,066	3,070				인제군
배수관 A-LINE	서화면 서화리 1249-9	답	122	4		0.40		강원도
	서화면 서화리 1249-14	도	41	9		0.90		인제군
	서화면 서화리 1249-3	도	60	3		0.30		인제군
	서화면 서화리 1249-4	도	29	2		0.20		인제군
	서화면 서화리 1253-10	도	59	12		1.20		인제군
	서화면 서화리 1253-5	답	269	65		6.40		김향자
	서화면 서화리 319-7	도	26	3		0.30		건설교통부
	서화면 서화리 332-1	도	254	44		4.40		국방부
	서화면 서화리 331-1	도	443	68		7.30		국방부
	서화면 서화리 319-6	도	222	57		6.30		건설교통부
	서화면 서화리 319-2	도	426	46		4.50		국방부
	서화면 서화리 319-4	도	38	4		0.40		건설교통부
	서화면 서화리 321-2	전	988	148		14.60		인제군
	서화면 서화리 321-6	도	28	5		0.50		건설교통부
	서화면 서화리 295-1	답	348	27		2.70		인제군
	서화면 서화리 295	답	740	54		6.30		인제군
	서화면 서화리 296	전	7,021	34		4.10		기획재정부
	서화면 서화리 288	전	340	17		2.10		재무부
	서화면 서화리 437-14	구	4,154	11		1.30		농수산부
	서화면 서화리 287	임	853	46		4.60		재무부
	서화면 서화리 286	임	1,072	40		3.90		재무부
	서화면 서화리 286-1	임	44	8		0.80		국방부
	서화면 서화리 285-1	임	188	38		3.80		국방부
	서화면 서화리 284-2	잡	31	5		0.50		국방부
	서화면 서화리 283-1	잡	9,194	193		19.00		국방부
	서화면 서화리 400	잡	2,456	69		6.80		국방부
	서화면 서화리 401-1	전	132	3		0.20		국방부
	서화면 서화리 399	전	456	20		2.00		국방부
	서화면 서화리 403-1	전	387	43		4.20		국방부
	서화면 서화리 404	전	988	59		5.80		국방부
	서화면 서화리 407	전	1,512	28		2.80		국방부
	서화면 서화리 407-1	전	68	10		1.00		건설교통부
	서화면 서화리 270	전	1,055	79		7.70		재무부
	서화면 서화리 409	전	432	222		148.10		건설교통부
	서화면 서화리 410	전	350	44		4.00		건설교통부
	서화면 서화리 269	전	327	2		0.10		재정경제원
	서화면 서화리 411-3	도	238	34		3.10		김재홍
	서화면 서화리 411-2	전	18	3		0.30		김재홍
	서화면 서화리 412-2	전	159	16		1.40		건설교통부
	서화면 서화리 437-20	구	128	7		0.60		농수산부
	서화면 서화리 415-6	도	56	10		0.90		건설교통부
	서화면 서화리 268-1	전	224	48		4.30		재무부
	서화면 서화리 413	전	44	8		0.70		재무부
	서화면 서화리 266-1	전	180	44		4.00		재무부
	서화면 서화리 415-4	도	114	21		1.90		건설교통부
	서화면 서화리 423	전	77	19		1.70		재무부
	서화면 서화리 437-7	구	103	18		1.60		농수산부
	서화면 서화리 261-1	전	956	87		7.70		국방부
	서화면 서화리 261	전	286	17		1.50		국방부
	서화면 서화리 437-6	구	251	23		1.60		농수산부
	서화면 서화리 415-3	도	450	11		0.80		건설교통부
	서화면 서화리 264	전	2,123	79		5.80		국방부
	서화면 서화리 1722	천	274,195	597		52.50		건설교통부
	서화면 서화리 1722-1	천	1,304	176		12.90		건설교통부
	서화면 서화리 242-1	잡	1,963	287		21.10		국방부
	서화면 서화리 241-1	잡	345	43		3.10		국방부
	서화면 서화리 240-1	임	1,075	145		10.70		국방부
	서화면 서화리 246-2	도	333	44		3.20		국방부
	서화면 서화리 244-1	잡	997		112		8.20	국방부
	서화면 서화리 246-1	도	600		5		0.30	국방부
	서화면 서화리 229-1	도	1,098		1		0.50	건설부
	서화면 서화리 230	전	294		21		1.50	재무부
	서화면 서화리 229	전	7,626		141		10.40	재무부
	서화면 서화리 산183	임	71,405		64		4.70	김병덕
	서화면 서화리 277	전	2,550		91		6.50	황진옥
	서화면 서화리 산1	임	46,860,960		712		52.60	산림청
	서화면 서화리 226	전	4,063		85		6.00	임복진
	서화면 서화리 224	전	13,838		202		15.10	재정경제원
	서화면 서화리 223	전	8,416		17		1.30	국방부
	서화면 서화리 산184	임	13,289		73		5.80	재무부
	서화면 서화리 219	전	2,033		6		0.50	재정경제원
	서화면 서화리 220	잡	542		14		1.10	국방부
	서화면 서화리 218	전	387		6		0.50	재정경제원
	서화면 서화리 213	잡	2,830		1			국방부
	서화면 서화리 213-1	도	338		12		1.00	건설부
	서화면 서화리 217	잡	516		24		1.80	국방부
	서화면 서화리 216	잡	284		21		1.40	국방부
	서화면 서화리 215	잡	592		50		3.40	국방부
	서화면 서화리 214	잡	314		23		1.60	국방부
	서화면 서화리 212	잡	271		21		1.70	국방부
	서화면 서화리 1722-11	천	3,118		30		3.60	건설교통부
배수관 B-LINE	서화면 서화리 1692-6	잡	121		3		0.10	국방부
	서화면 서화리 1692-4	전	491		8		0.30	심현기
	서화면 서화리 1338-16	구	213		57		4.10	국방부
	서화면 서화리 1699-10	도	62		2			국방부
	서화면 서화리 1680-7	답	759		84		5.90	강원도
	서화면 서화리 1680-6	답	314		37		2.60	국방부
	서화면 서화리 1681-6	답	1,718		222		15.40	강원도
	서화면 서화리 1681-1	잡	3,087		2		0.10	국방부
	서화면 서화리 1681-2	잡	316		3		0.10	국방부
	서화면 서화리 1683-2	답	79		35		2.50	국방부
	서화면 서화리 1684-1	답	147		21		1.60	국방부
	서화면 서화리 1338-21	구	2,008		324		22.40	농수산부
	서화면 서화리 1325-2	도	2,087		46		3.50	건설부
	서화면 서화리 1326-6	도	686		86		5.90	국방부
	서화면 서화리 1332	답	284		28		1.90	강원도
	서화면 서화리 1326-7	도	42		6		0.40	국방부
	서화면 서화리 1331-2	도	499		53		3.60	국방부
	서화면 서화리 1330-2	도	505		52		3.60	국방부
	서화면 서화리 1329-2	답	724		56		3.90	강원도
	서화면 서화리 1326-9	도	649		72		5.00	국방부
	서화면 서화리 1338-22	구	92		8		0.60	국방부
	서화면 서화리 1317-1	잡	2,549		6		0.30	국방부
	서화면 서화리 1317-4	도	32		2		0.10	국방부
	서화면 서화리 1317-3	도	1,012		111		10.10	국방부
	서화면 서화리 1316	전	440		50		5.00	강원도
	서화면 서화리 1313	임	768		80		7.40	국방부
	서화면 서화리 1338-23	구	394		43		4.70	국방부
	서화면 서화리 1315-12	답	141		11		1.20	국방부
	서화면 서화리 1311-3	전	347		45		4.50	강원도
	서화면 서화리 1338-26	구	122		14		1.40	국방부
	서화면 서화리 1315-11	답	240		34		3.40	국방부
	서화면 서화리 1315-10	도	175		24		2.40	국방부
	서화면 서화리 1303-2	전	180		23		2.30	재정경제원
	서화면 서화리 1315-7	답	133		12		1.40	강원도
	서화면 서화리 1301-4	도	38		3		0.30	인제군
	서화면 서화리 1302-1	답	84		8		0.90	강원도
	서화면 서화리 1304-5	전	377		12		1.20	재무부
배수관 C-LINE	북면 월학리 1524-1	도	408		1		0.10	건설교통부
	북면 월학리 1521-1	구	2,532		6		0.20	농수산부
	북면 월학리 1516-1	도	1,206		201		7.00	건설교통부
	북면 월학리 1527-1	답	2,301		16		0.30	김경춘
	북면 월학리 1527	대	660		9		0.20	손옥희
	북면 월학리 1518	답	853		3		0.10	김병무 외 1인
	북면 월학리 1527-2	답	589		10		0.30	손옥희
	북면 월학리 1517-4	도	455		16		0.50	인제군
	북면 월학리 1506-7	도	507		96		3.30	인제군
	북면 월학리 1506-6	도	47		6		0.10	인제군
	북면 월학리 1506-5	도	115		30		1.10	인제군
	북면 월학리 1476-1	구	19,232		89		3.30	농수산부
	북면 월학리 1481	답	1,309		52		2.00	김기영
	북면 월학리 1486-1	전	609		3		0.10	김주문
	북면 월학리 1487	답	33		9		0.30	박상언
	북면 월학리 1487-1	도	83		10		0.40	인제군
	북면 월학리 1488-4	도	64		18		0.90	인제군
	북면 월학리 1489-5	도	20		2		0.10	인제군
	북면 월학리 1492-1	도	1,110		231		12.10	건설교통부
	북면 월학리 1485-3	도	26		2			인제군
	북면 월학리 1489-4	도	99		8			인제군
	북면 월학리 1493-2	도	68		16		1.00	인제군
	북면 월학리 1492-3	도	175		28		1.60	인제군
	북면 월학리 1492-2	도	150		19		1.10	인제군
	북면 월학리 1497-1	도	127		45		2.60	인제군
	북면 월학리 1498-1	도	108		34		1.90	인제군
	북면 월학리 1493-1	구	1,440		40		2.00	농수산부
	북면 월학리 1499-2	도	349		9		0.50	인제군
	북면 월학리 1499-1	도	76		17		1.00	인제군
	북면 월학리 1469-1	도	75		23		1.30	재무부
	북면 월학리 995-4	도	212		42		2.60	인제군
	북면 월학리 1502-17	제	124		28		1.60	인제군
	북면 월학리 1501-2	제	61		37		2.30	인제군
	북면 월학리 1501	대	339		1		0.10	최종현
	북면 월학리 1501-3	제	15		7		0.40	인제군
	북면 월학리 1502-16	제	40		20		1.20	인제군
	북면 월학리 1491-1	구	62,786		204		13.00	농수산부
	북면 월학리 994	천	294		53		3.00	인제군
	북면 월학리 992	천	241		13		0.70	인제군
	북면 월학리 999-1	도	1,461		99		5.50	건설교통부
	북면 월학리 996-3	도	32		1			인제군
	북면 월학리 996-4	도	20		16		1.10	인제군
	북면 월학리 996-5	도	167		11		0.60	인제군
	북면 월학리 1007-1	도	314		36		1.70	건설교통부
	북면 월학리 1007-4	도	462		80		4.70	인제군
	북면 월학리 1007-3	도	20		2			인제군
	북면 월학리 1008-5	도	25		20		1.80	인제군
	북면 월학리 1008-7	도	157		8		0.10	인제군
	북면 월학리 1008-6	도	23		11		0.30	인제군
	북면 월학리 1008-8	도	208		20		1.50	인제군
	북면 월학리 1016-5	도	246		22		1.30	인제군
	북면 월학리 985-1	도	346		53		3.50	건설교통부
	북면 월학리 1016-4	도	298		42		2.50	인제군
	북면 월학리 1017-8	도	105		23		1.70	인제군
	북면 월학리 1017-15	전	251		106		37.60	인제군
	북면 월학리 1017-3	전	373		18			전기미
	북면 월학리 1017-13	답	19		5			인제군
	북면 월학리 1017-14	답	94		1			인제군
	북면 월학리 986-2	도	597		63		5.00	인제군
	북면 월학리 986-4	도	124		20		1.80	인제군
	북면 월학리 988-3	도	291		34		2.50	인제군
	북면 월학리 986-1	전	78		10		0.70	심도섭
	북면 월학리 982-2	도	338		3		0.40	건설교통부
	북면 월학리 745	천	1,023,988		12		11.60	건설교통부