강원특별자치도 고시 제2024-367호

일반수도사업 변경(인제군 부평 취·정수장 폐지) 인가 고시

인제군 남면 부평 취·정수장 수도시설에 대하여 「수도법」 제17조제1항 규정에 의거 변경(수도시설 폐지) 인가하였기에 이를 「같은 법 시행령」 제28조 규정에 따라 다음과 같이 고시 합니다.

2024년  9월  9일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

구 분	기 존 시 설 (인가일 : 1983.06.27)	폐지 시설	폐지사유
제 원	ㆍ 취수시설 - 위치 : 인제군 남면 부평리 81번지 - 시설용량 : 3,300㎥/일 ㆍ 정수시설 - 위치 : 인제군 남면 부평리 410-15번지 - 시설용량 : 3,000㎥/일	좌동	남면지역 용수공급을 덕산·부평 통합상수도 시설의 고사취수장에서 공급하고 있어 가동 중지된 기존 노후시설인 부평 취·정수시설 폐지 ※ 인제군 수도정비계획 상 시설폐지 결정 (환경부, 2021. 3월)
취수시설 (3,300㎥/일)	- 집수매거 : 유공 D600mm, L78m - 접합정 : 3개소(W1.5m × B1.5m × H3.15m) - 취수관 : D400mm, L20m - 흡수정 : B4.3m × L7.0m × H3.0m - 취수펌프 : 150A×125A×2.5㎥/min×95mH×2대	좌동
정수시설	- 착수정 : W2.0m × L5.0m × H3.0m × 1지 - 약품주입설비 : 원통형PE제 3㎥ - 침전지 : W3.5m × L15.0m × H3.5m × 3지 - 전처리설비 - 완속여과지 : W10.0 × L25.0 × H3.8m × 3지 - 차염투입시설 : 차아염소산나트륨 발생장치, 소독설비 - 기타시설 : 관리동	좌동

※ 기타 관련서류는 인제군 상하수도사업소(033-460-2142)에 비치하고 있으니, 이해관계인은 열람하시기 바랍니다.  끝.