정선군 고시 제2024-84호

정선(신동) 군계획시설사업(수도공급설비) 실시계획인가(변경) 고시

정선군 고시 제2020-261호(2020. 11. 20.)로 최초 결정 고시된 정선(신동) 군계획시설(수도공급설비)에 대하여 시설물 배치 등 사업계획 변경에 따라『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제88조 및 같은 법 시행령 제97조의 규정에 의거 실시계획을 변경 인가하고 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조의 규정에 의하여 다음과 같이 고시합니다.

2024년  11월  1일

정  선  군  수

1. 위     치: 정선군 신동읍 고성리 139번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

가. 종  류: 정선(신동) 군계획시설(수도공급설비) 사업

나. 명  칭: 정선(신동) 군계획시설(수도공급설비) 신설사업(통합정수장)

3. 사업의 면적 또는 규모

시설명	군계획시설 결정		실시계획 인가	비 고
	세부시설명	규 모	금회시행
유통‧공급 시설	수도공급설비 (신동통합 정수장)	A=11,755㎡	□ 수도공급설비 A=11,755㎡(구역면적) □ 시설용량 Q=3,500㎥/일 ▪유입유량계실 A=26.98㎡ ▪착수정 A=92.43㎡ ▪혼화응집침전지 A=210.40㎡ ▪급속여과지 A=265.12㎡ ▪정수지 및 송수펌프실 A=340.40㎡ ▪가압장 A=25.76㎡ ▪슬러지처리시설 A=160.00㎡ ▪농축조,분배조 A=59.63㎡ ▪여과지동 A=364.73㎡(연면적 A=507.22㎡) ▪정수지 및 송수펌프동 A=137.6㎡(연면적 A=263.73㎡) ▪약품투입동 A=166.08㎡(연면적 A=166.08㎡) ▪농축조동 A=8.58㎡(연면적 A=42.81㎡) ▪배출수지동 A=14.56㎡(연면적 A=30.8㎡)	시설(건축)물 배치 계획 변경에 따른 토공 및 포장공 변경

4. 사업시행자 및 주소

가. 성  명: 정선군수(상하수도사업소)

나. 주  소: 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양3길 21(정선로 1047)

5. 사업기간 : 2021. 4. 16. ~ 2024. 12. 31.

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지, 지번, 지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명, 주소: 붙임

7. 법 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항: 해당사항 없음

◉ 토지조서

순번	위치	지번	지목	면 적 (m2)		소 유 자		이해관계인
				공부	편입	주 소	성명	관계인	성명	소유권이외의권리의 종류및내용
1	신동읍 고성리	139	대	780	780	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
2	신동읍 고성리	140-7	도	172	6	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
3	신동읍 고성리	170-8	전	1,530	1,528	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
4	신동읍 고성리	140-12	전	4,135	1,394	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
5	신동읍 고성리	144-2	도	812	1	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
6	신동읍 고성리	145-1	전	2,440	2,435	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
7	신동읍 고성리	146	대	254	254	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
8	신동읍 고성리	147	대	225	225	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
9	신동읍 고성리	148-1	도	46	1	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
10	신동읍 고성리	148-3	전	4,857	4,857	정선읍 봉양3길 21	정선군	-	-	-
11	신동읍 고성리	164-1	도	6,845	274	-	국(국토 교통부)	-	-	-
계				22,096	11,755